Componenti EMGSensor v2.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistors | Pz. | Codice | Link |
| 3,9k 1% | 2 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/KOA-Speer/MF1-4DCT52R3901F/?qs=sGAEpiMZZMsPqMdJzcrNwk4M%252bI85OEMF%252b8B6SFnC314%3d> |
| 2,7k 1% | 1 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/KOA-Speer/MF1-4DCT52R2701F/?qs=sGAEpiMZZMsPqMdJzcrNwk4M%252bI85OEMFHm1ljwxmljk%3d> |
| 330k 1% | 4 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/KOA-Speer/MF1-4DCT52R3303F/?qs=sGAEpiMZZMsPqMdJzcrNwk4M%252bI85OEMF4k6263vO8XI%3d> |
| 150k 1% | 2 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/KOA-Speer/MF1-4CCT52R1503F/?qs=sGAEpiMZZMsPqMdJzcrNwk4M%252bI85OEMFH8UroyRjCLw%3d> |
| 10k 1% | 3 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/KOA-Speer/MF1-4DCT52A1002F/?qs=sGAEpiMZZMsPqMdJzcrNwuecx6lsmnwYT8hyjLelWtY%3d> |
| 22k 1% | 3 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/KOA-Speer/MF1-4CCT52R2202F/?qs=sGAEpiMZZMsPqMdJzcrNwk4M%252bI85OEMFeFz33mmpMTA%3d> |
| 100k trim | 1 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/BI-Technologies-TT-Electronics/25PR100KLF/?qs=sGAEpiMZZMvygUB3GLcD7jZSyzxDqivkrwCWYpHkBsI%3d> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacitors | Pz | Codice | Link |
| 1nF 5% | 2 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/Kemet/R82EC1100DQ50J/?qs=sGAEpiMZZMv1cc3ydrPrF512ADDNLQZJj36DMWUqyRU%3d> |
| 10nF 5% | 1 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/WIMA/FKP2-01-63-5/?qs=sGAEpiMZZMv1cc3ydrPrF9SBthQCDPcr2mIDPeCmXKk%3d> |
| 47 uF 16v | 1 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/Kemet/ESH476M016AC3AA/?qs=sGAEpiMZZMvwFf0viD3Y3Z8dpVAM7bD5NxuBo6CNc2U%3d> |
| 100nF | 3 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/Xicon/140-50U5-104M-RC/?qs=sGAEpiMZZMt1mVBmZSXTPPQUnq7ol7tGZljKIuTg6iI%3d> |
| 33nF | 4 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/WIMA/MKS20-033-63-10/?qs=sGAEpiMZZMv1cc3ydrPrF9fbJRxYhp3ITJ3n2D%252bCNEc%3d> |
| 3,9nF | 2 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/Kemet/MMK5392J63J01L165TR18/?qs=sGAEpiMZZMv1cc3ydrPrF17gIuUB4mH1M9xivW0kULQ%3d> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ic, diode | Pz. | Codice | Link |
| schotty | 1 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/STMicroelectronics/STPS2150/?qs=sGAEpiMZZMtQ8nqTKtFS%2fM2amOy8Xbj2uDkMBx8%252beH4%3d> |
| Ad623br | 1 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/Analog-Devices/AD623BNZ/?qs=sGAEpiMZZMv9Q1JI0Mo%2fteUpiLyE8W1%2f> |
| Opa4342 | 1 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/Texas-Instruments/OPA4342PA/?qs=sGAEpiMZZMtCHixnSjNA6Mrdwin7F8A2Bb6eRblE8YI%3d> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vari | Pz. | Codice | Link |
| Socket 8pin | 1 |  | <http://it.rs-online.com/web/p/zoccoli-dil/6742479/> | |
| Socket 14pin | 1 |  | <http://it.rs-online.com/web/p/zoccoli-dil/6742476/> | |
| Porta batterie | 1 |  | <http://www.mouser.it/ProductDetail/Keystone-Electronics/1049P/?qs=sGAEpiMZZMt13fpse6CWDXAPAJ%2f5HJNvHuGSwYCxUME7UjRmTs2TpQ%3d%3d> | |
|  |  |  |  | |